珠海水控检测科技有限公司

（国家城市供水水质监测网珠海监测站）    检验检测服务收费标准

参考《省物价局 省财政厅关于我省疾病预防控制收费及有关问题的复函》粤价函〔2012〕1061号、广东省城镇供水协会《关于供水水质委托检测收费项目及标准的报告》粤水协字〔2012〕29号及同行市场价格，根据样本类别、检测项目、检测数量进行综合计费，饮用水及其水源水、水处理剂和涉水材料具体价目如下：

一、样品采样费
市内每辆车辆样品采样费194元/天，不足一天的按1天计，市外面议，自行送检不收取采样费。

	序号
	项目
	方法
	单价*（元）

	1
	色度
	稀释倍数法
	4.50

	
	
	铂-钴标准比色法
	4.50

	2
	浑浊度
	散射法—福尔马肼标准
	21.00

	3
	臭和味
	嗅气和尝味法
	4.50

	
	
	嗅觉层次分析法
	4.50

	4
	肉眼可见物
	直接观察法
	4.50

	5
	pH
	玻璃电极法
	24.00

	
	
	标准缓冲溶液比色法
	12.00

	6
	总硬度
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	12.00

	7
	挥发酚类
	流动注射法
	50.00

	
	
	流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
	30.00

	8
	阴离子合成洗涤剂
	流动注射法
	22.00

	
	
	流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	22.00

	
	
	亚甲基蓝分光光度法
	22.00

	
	
	二氮杂菲萃取分光光度法
	22.00

	9
	阴离子表面活性剂
	流动注射法
	22.00

	
	
	流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	22.00

	
	
	亚甲基蓝分光光度法
	22.00

	
	
	二氮杂菲萃取分光光度法
	22.00

	10
	氯化物
	硝酸银容量法
	12.00

	
	
	离子色谱法
	113.00

	11
	溶解性总固体
	称量法
	22.00

	12
	氟化物
	离子色谱法
	113.00

	13
	氰化物
	流动注射法
	50.00

	
	
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	30.00

	14
	硝酸盐(以N计)
	麝香草酚分光光度法
	30.00

	
	
	离子色谱法
	113.00

	15
	游离氯
	N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法
	30.00

	
	
	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
	30.00

	
	
	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法
	12.00

	16
	高锰酸盐指数   (以O2计)
	酸性高锰酸钾滴定法
	22.00

	
	
	耗氧量仪法
	22.00

	17
	高锰酸盐指数
	酸性高锰酸钾滴定法
	22.00

	
	
	耗氧量仪法
	22.00

	18
	水温
	温度计或颠倒温度计测定法
	10.00

	
	
	热敏电阻传感器法
	24.00

	19
	溶解氧
	电化学探头法
	12.00

	
	
	容量法
	12.00

	20
	硫酸盐
	离子色谱法
	113.00

	
	
	铬酸钡分光光度法（热法）
	30.00

	21
	化学需氧量(COD)
	重铬酸盐法
	15.00

	
	
	快速消解分光光度法
	15.00

	22
	五日生化需氧量(BOD5)
	稀释与接种法
	70.00

	
	
	容量法
	70.00

	23
	氨(以N计)
	纳氏试剂分光光度法
	30.00

	
	
	水杨酸盐分光光度法
	30.00

	24
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	30.00

	
	
	水杨酸盐分光光度法
	30.00

	25
	总磷（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法
	30.00

	
	
	钼酸铵分光光度法
	30.00

	26
	总氮
	流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
	30.00

	
	
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	30.00

	27
	亚硝酸盐(以N计)
	重氮偶合分光光度法
	30.00

	28
	电导率
	电极法
	16.00

	29
	总碱度
	指示剂法
	18.00

	
	
	酸碱滴定法
	18.00

	30
	藻类
	0.1 ml计数框-显微镜计数法
	1,000.00

	31
	硫化物
	流动注射法
	50.00

	
	
	流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	30.00

	
	
	N,N-二乙基对苯二胺分光光度法
	30.00

	32
	亚氯酸盐
	离子色谱法
	113.00

	33
	二氧化氯
	N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法
	12.00

	
	
	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)测定法
	30.00

	34
	臭氧
	靛蓝分光光度法
	30.00

	
	
	靛蓝现场测定法
	30.00

	35
	氯化氰(以CN-计)
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	30.00

	36
	溴酸盐
	离子色谱法-氢氧根系统淋洗液
	113.00

	37
	氯酸盐
	离子色谱法
	113.00

	38
	总氯
	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法
	30.00

	
	
	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法
	12.00

	39
	水合肼
	对二甲氨基苯甲醛分光光度法
	30.00

	40
	悬浮物(SS)
	分光光度法
	30.00

	
	
	重量法
	12.00

	41
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法
	30.00

	
	
	4-氨基-3-联氨-5-硫基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法
	30.00

	42
	活性氯
	N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法
	30.00

	
	
	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法
	12.00

	43
	总有机碳
	直接测定法
	160.00

	44
	总α放射性
	低本底总α检测法
	60.00

	45
	总β放射性
	低本底总β检测法
	60.00

	46
	动植物油
	红外分光光度法
	50.00

	47
	石油类
	红外分光光度法
	50.00

	
	
	紫外分光光度法
	30.00

	48
	石油类(总量)
	非分散红外光度法
	50.00

	49
	钒
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	50
	总铁
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	51
	铁
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	二氮杂菲分光光度法
	30.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	52
	总锰
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	53
	锰
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	过硫酸铵分光光度法
	30.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	54
	总铜
	二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
	30.00

	
	
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	55
	铜
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	56
	总锌
	双硫腙分光光度法
	30.00

	
	
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	57
	锌
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	58
	总砷
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	
	
	原子荧光法
	123.00

	59
	砷
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	氢化物原子荧光法
	123.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	60
	总硒
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	
	
	原子荧光法
	123.00

	61
	硒
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	氢化物原子荧光法
	123.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	62
	总汞
	原子荧光法
	123.00

	63
	汞
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	原子荧光法
	123.00

	64
	总镉
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	65
	镉
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	66
	六价铬
	六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法
	30.00

	67
	铬(六价)
	二苯碳酰二肼分光光度法
	30.00

	68
	总铅
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	69
	铅
	原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	70
	总银
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	71
	银
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	72
	总铝
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	73
	铝
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	铬天青S分光光度法
	30.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	74
	总钠
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	75
	钠
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	76
	总锑
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	77
	锑
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	78
	钡
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	79
	总铍
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	80
	铍
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	81
	硼
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	82
	总镍
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	83
	镍
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	84
	钴
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	无火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	85
	总钾
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	86
	钾
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	火焰原子吸收分光光度法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	87
	总钙
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	88
	钙
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	89
	总镁
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	90
	镁
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	91
	总铬
	直接火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	92
	铬
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	93
	钼
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	94
	铊
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	95
	锂
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	96
	锶
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	
	
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	97
	硅
	电感耦合等离子体发射光谱法
	200.00

	
	
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	98
	钛
	电感耦合等离子体质谱法
	235.00

	99
	菌落总数
	平皿计数法
	50.00

	100
	总大肠菌群
	多管发酵法
	22.00

	
	
	滤膜法
	48.00

	
	
	酶底物法
	110.00

	101
	粪大肠菌群
	酶底物法
	110.00

	
	
	固定底物技术酶底物法
	110.00

	
	
	多管发酵法
	22.00

	
	
	滤膜法
	48.00

	102
	耐热大肠菌群
	固定底物技术酶底物法
	110.00

	
	
	多管发酵法
	22.00

	
	
	滤膜法
	48.00

	103
	贾第鞭毛虫
	免疫磁分离荧光抗体法
	4,200.00

	104
	隐孢子虫
	免疫磁分离荧光抗体法
	4,200.00

	105
	大肠埃希氏菌
	多管发酵法
	22.00

	
	
	滤膜法
	48.00

	
	
	酶底物法
	110.00

	106
	滴滴涕
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	107
	六六六(总量)
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	108
	乐果
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	109
	对硫磷
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	110
	甲基对硫磷
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	111
	敌敌畏
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	112
	敌百虫
	固相萃取/气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	113
	马拉硫磷
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	114
	内吸磷
	液相色谱-三重四极杆串联质谱法
	395.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	115
	毒死蜱
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	液液萃取气相色谱法
	60.00

	116
	林丹
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	117
	甲萘威
	高压液相色谱法-紫外检测器
	75.00

	
	
	液相色谱串联质谱法
	395.00

	
	
	高效液相色谱法
	75.00

	118
	七氯
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	119
	溴氰菊酯
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	120
	灭草松
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	离子色谱法
	113.00

	
	
	液液萃取气相色谱法
	60.00

	121
	2,4-滴
	离子色谱法
	113.00

	
	
	液液萃取气相色谱法
	60.00

	
	
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	122
	草甘膦
	离子色谱法-氢氧根系统淋洗液
	113.00

	
	
	高压液相色谱法
	75.00

	
	
	离子色谱法
	113.00

	123
	百菌清
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	124
	呋喃丹
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	高压液相色谱法
	75.00

	125
	莠去津（阿特拉津）
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	126
	莠去津
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	液相色谱串联质谱法
	395.00

	
	
	高压液相色谱法
	75.00

	127
	阿特拉津
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	液相色谱串联质谱法
	395.00

	
	
	高压液相色谱法
	75.00

	128
	二氯乙酸
	离子色谱法
	113.00

	
	
	液液萃取衍生气相色谱法
	60.00

	
	
	离子色谱-电导检测法
	113.00

	129
	三氯乙酸
	离子色谱法
	113.00

	
	
	液液萃取衍生气相色谱法
	60.00

	
	
	离子色谱-电导检测法
	113.00

	130
	三氯甲烷
	顶空气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	131
	四氯化碳
	顶空气相色谱法
	60.00

	
	
	毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	132
	三氯乙烯
	顶空气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空毛细管气相色谱法
	60.00

	133
	三氯乙醛
	顶空气相色谱法
	60.00

	134
	苯并(a)芘
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	135
	苯
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	136
	甲苯
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	137
	乙苯
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	138
	氯苯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	139
	1,2-二氯苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	140
	1,4-二氯苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	141
	六氯苯
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	142
	五氯酚
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取/气相色谱法-质谱法
	522.00

	
	
	顶空固相微萃取气相色谱法
	60.00

	143
	2,4,6-三氯酚
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空固相微萃取气相色谱法
	60.00

	144
	2,4-二氯酚
	固相萃取毛细管气质联用法
	522.00

	
	
	液相色谱法
	75.00

	
	
	顶空固相微萃取气相色谱法
	60.00

	145
	二氯甲烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	146
	三溴甲烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	147
	一氯二溴甲烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	148
	二氯一溴甲烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	149
	1,2-二氯乙烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	150
	四氯乙烯
	顶空气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	151
	环氧氯丙烷
	液液萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	
	
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	522.00

	152
	1,1,1-三氯乙烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	153
	1,1-二氯乙烯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	154
	邻苯二甲酸二丁酯
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	155
	邻苯二甲酸二乙酯
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	156
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	液相色谱法
	75.00

	
	
	固相萃取气相色谱质谱法
	522.00

	157
	微囊藻毒素-LR
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	液相色谱法
	75.00

	
	
	液相色谱串联质谱法
	395.00

	158
	三氯苯(总量)
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	气相色谱法
	60.00

	159
	硝基苯
	气相色谱法
	60.00

	160
	二甲苯(总量)
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	161
	三卤甲烷
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空毛细管柱气相色谱法
	60.00

	162
	六氯丁二烯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	163
	苯乙烯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	164
	氯乙烯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	165
	1,2-二氯乙烯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	166
	丙烯酰胺
	液相色谱/串联质谱法
	395.00

	
	
	高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	
	
	气相色谱法
	60.00

	167
	二硝基苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	60.00

	168
	2，4-二硝基甲苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	60.00

	169
	2，4，6-三硝基甲苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	60.00

	170
	硝基氯苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	60.00

	171
	2，4-二硝基氯苯
	气相色谱法
	60.00

	
	
	液液萃取/固相萃取-气相色谱法
	60.00

	172
	异丙苯
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	173
	丙烯腈
	吹扫捕集气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	气相色谱法
	60.00

	174
	丙烯醛
	吹扫捕集/气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	522.00

	175
	氯丁二烯
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	522.00

	
	
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	522.00

	176
	环氧七氯
	固相萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	177
	四氯苯
	气相色谱法
	60.00

	178
	土臭素
	顶空固相微萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	179
	2-甲基异莰醇
	顶空固相微萃取气相色谱质谱法
	522.00

	
	
	顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法
	522.00

	180
	总氰化物
	异烟酸-巴比妥酸法
	30.00

	181
	叶绿素a
	藻类分析仪检测法
	45.00

	182
	苯胺
	液相色谱-三重四极杆质谱法
	395.00

	183
	联苯胺
	液相色谱-三重四极杆质谱法
	395.00

	184
	吡啶
	顶空/气相色谱法
	60.00

	185
	松节油
	气相色谱法
	60.00

	186
	黄磷
	气相色谱法
	60.00

	187
	四乙基铅
	顶空气相色谱-质谱法
	522.00

	188
	有机磷农药（以P计）
	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	189
	苦味酸
	液相色谱-三重四极杆质谱法
	395.00

	190
	丁基黄原酸
	液相色谱-三重四极杆串联质谱法
	395.00

	191
	磺胺甲恶唑
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	192
	磺胺甲基嘧啶
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	193
	磺胺二甲嘧啶
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	194
	磺胺氯哒嗪
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	195
	青霉素 G
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	196
	恩诺沙星
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	197
	氧氟沙星
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	198
	强力霉素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	199
	四环素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	200
	土霉素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	201
	金霉素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	202
	红霉素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	203
	罗红霉素
	超高效液相色谱串联质谱法
	395.00

	204
	对二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	205
	间二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	206
	邻二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	60.00

	207
	碘化物
	离子色谱法
	113.00

	208
	高氯酸盐
	离子色谱法-氢氧根系统淋洗液
	113.00

	
	
	离子色谱-质谱法
	113.00

	209
	乙醛
	顶空-气相色谱法
	60.00

	
	
	吹扫捕集-气相色谱法
	60.00

	210
	乙草胺
	液相色谱-串联质谱法
	395.00

	211
	甲胺磷
	液相色谱-串联质谱法
	395.00

	212
	多氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	213
	2,4,4´-三氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	214
	2,2´5,5´-四氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	215
	2,2´4,5,5´-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	216
	3,4,4´,5´-四氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	217
	3,3´4,4´-四氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	218
	2´,3,4,4´,5-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	219
	2,3,4,4´,5-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	220
	2,3´,4,4´,5-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	221
	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	222
	2,3,3'4,4'-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	223
	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	224
	3,3',4,4',5-五氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	225
	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	226
	2,3,3',4,4',5-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	227
	2,3,3',4,4',6-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	228
	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	229
	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	230
	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯
	气相色谱-质谱法
	522.00

	231
	烷基汞
	吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法
	123.00

	232
	甲基汞
	吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法
	123.00

	233
	乙基汞
	吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法
	123.00

	234
	亚硝基二甲胺
	液液萃取气相色谱质谱法
	522.00

	235
	N-二丁基亚硝胺
	液液萃取气相色谱质谱法
	522.00

	236
	全氟戊酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	237
	全氟己酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	238
	全氟庚酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	239
	全氟辛酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	240
	全氟壬酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	241
	全氟癸酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	242
	全氟丁烷磺酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	243
	全氟己烷磺酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	244
	全氟庚烷磺酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	245
	全氟辛烷磺酸
	效液相色谱串联质谱法
	395.00

	2.1
	密度
	密度计法
	24.00

	2.2
	氧化铝(Al2O3)的质量分数
	氯化锌标准溶液滴定法
	12.00

	2.3
	盐基度
	氢氧化钠标准溶液滴定法
	12.00

	2.4
	水不溶物的质量分数
	称量法
	24.00

	2.5
	pH值
	电极法
	24.00

	2.6
	砷的质量分数
	原子荧光光谱法
	123.00

	2.7
	铅的质量分数
	火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电加热式原子吸收光谱法
	60.00

	2.8
	镉的质量分数
	火焰原子吸收光谱法
	60.00

	
	
	电加热式原子吸收光谱法
	60.00

	2.9
	汞的质量分数
	原子荧光光谱法
	123.00

	2.10
	六价铬的质量分数
	原子吸收光谱法
	60.00

	2.11
	铬的质量分数
	原子吸收光谱法
	60.00

	2.12
	铁的质量分数
	邻菲啰啉分光光度法
	30.00

	2.13
	有效氯(以Cl计)
	硫代硫酸钠标准溶液滴定法
	12.00

	2.14
	游离碱(以NaOH计）
	盐酸标准溶液滴定法
	12.00

	2.15
	铁（Fe）
	紫外分光光度法
	30.00

	2.16
	重金属（以Pb计）
	铅标准溶液比较法
	12.00

	2.17
	砷
	标准砷斑比较法
	12.00


二、检测项目价格表

*单价：指每个项目的一个样品的检测费用

饮用水及其水源水、水处理剂和涉水材料以外的样品参考广东省环境监测协会《广东省环境监测行业指导价》粤环监协〔2018〕11号收费标准。
以上未涉及的收费项目可经委托双方沟通协商一致后再计入收费。

三、集团自检水样检测报告收费标准

	报告
	每件

	常规检验报告
	100元/份

	小全分析报告
	150元/份

	大全分析报告
	200元/份


四、增购纸质检测报告副本收费标准

提供纸质检测报告2份，需增购纸质检测报告副本的另收费:50元/份。


