[image: image1.png]



珠海供水出厂水水质公告

2025 年 10 月

	水  质  指  标
	浑 浊 度
	游离氯
	菌落  总数
	总大肠

菌群
	检验项目
合格率
	合格率评价

	单  位
	NTU
	mg/L
	CFU/mL
	CFU/100mL
	%
	

	GB5749-2022
标准限值
	≤1

	出厂水   0.30～2.00
	≤100
	不应检出
	≥95
	

	出

厂

水

监

测

结

果

平

均

值
	香洲水厂
	0.20
	0.90*
	0
	未检出
	100
	达标

	
	唐家水厂
	0.18
	0.83
	0
	未检出
	100
	达标

	
	拱北水厂
	0.20
	0.66
	0.2
	未检出
	100
	达标

	
	南区水厂
	0.16
	0.88
	0.1
	未检出
	100
	达标

	
	西城水厂
	0.16
	0.91
	1.0
	未检出
	100
	达标

	
	莲溪水厂
	0.22
	0.85
	0.3
	未检出
	100
	达标

	
	龙井水厂
	0.19
	0.90
	0.4
	未检出
	100
	达标

	
	乾务水厂
	0.30
	0.89
	4.6
	未检出
	100
	达标

	
	三灶水厂
	0.15
	0.85*
	0.6
	未检出
	100
	达标

	
	万山水厂
	0.50
	0.83
	0
	未检出
	100
	达标

	
	东澳水厂
	0.42
	0.44
	0
	未检出
	100
	达标

	
	桂山水厂
	0.32
	0.86*
	0
	未检出
	100
	达标

	10月出厂水检验项目合格率
	100
	达标


注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

*香洲水厂、三灶水厂和桂山水厂出厂水采用氯胺消毒方式，检测总氯，总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。

珠海市供水有限公司

 2025年11月3日  

