[image: image1.png]



珠海供水管网和末梢水水质公告

2025 年 10 月

	水  质  指  标
	浑 浊 度
	游离氯
	菌落  总数
	总大肠

菌群
	检验项目
合格率
	合格率评价

	单  位
	NTU
	mg/L
	CFU/mL
	CFU/100mL
	%
	

	GB5749-2022
标准限值
	≤1


	管网和末

梢水≥0.05
	≤100
	不应检出
	≥95
	

	管

网

水
监

测

结

果

平

均

值
	香洲

供水分公司
	0.38
	0.36
	1.8
	未检出
	100
	达标

	
	高新

供水分公司
	0.31
	0.43
	2.3
	未检出
	100
	达标

	
	拱北

供水分公司
	0.33
	0.42
	4.5
	未检出
	100
	达标

	
	横琴供水分公司
	0.26
	0.14
	0
	未检出
	100
	达标

	
	金湾     供水分公司
	0.26
	0.48
	3.1
	未检出
	100
	达标

	
	港区     供水分公司
	0.27
	0.46
	1.3
	未检出
	100
	达标

	
	斗门     供水分公司
	0.26
	0.64
	3.2
	未检出
	100
	达标

	
	富山     供水分公司
	0.28
	0.65
	4.1
	未检出
	100
	达标

	10月管网水检验项目合格率
	100
	达标


注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

珠海市供水有限公司

 2025年11月 3 日  
